## 定稿
附件
龙岩市2023年度第三次物业服务企业“双随机”检查情况表
序号 | 抽查检查事项名称 | 被检查对象 企业名称 | 项目地址 | 抽查日期 | 项目负责人 | 双随机合格率是否大于80% | 现场检查发现问题
1 | 2023年第三次物业服务企业“双随机”检查 | 龙岩市永定区宏盛物业管理有限公司（被检项目：春霭小区） | 永定区凤城街道南郊社区南门街2号 | 2023.9.6上午 | 范巧霖 | 是 | 1.未有配套用房及设施设备清册； 2.未开展承接查验； 3.服务内容、服务事项、服务标准未公示； 4.未按季度开展二次供水设施设备清洗。 本次检查项目总数32项，项目合格数28项，合格率87.5%。
2 | 2023年第三次物业服务企业“双随机”检查 | 龙岩市永定区诚鑫物业管理有限公司（被检项目：永佳玺院小区） | 永定区凤城街道南郊社区井下路50号 | 2023.9.6上午 | 阙耀昌 | 是 | 1.服务内容、服务事项、服务标准未公示； 2.部分消防栓没有巡检记录。 本次检查项目总数32项，项目合格数30项，合格率93.75%。
3 | 2023年第三次物业服务企业“双随机”检查 | 龙岩佳佳物业服务有限公司（被检项目：万星首府小区） | 永定区凤城街道仙峰社区凤翔路6号 | 2023.9.6上午 | 廖大庆 | 是 | 1.未有配套用房及设施设备清册； 2.未开展承接查验； 3.服务内容、服务事项、服务标准未公示； 4.未建立地下车库管理制度，地下车库电动自行车、摩托、汽车未按规范停放； 5.柴油机房、消防及生活水泵房无制度上墙； 6.电动自行车未击中规范停放。 本次检查项目总数32项，项目合格数26项，合格率81.25%。
4 | 2023年第三次物业服务企业“双随机”检查 | 龙岩城发物业有限公司（被检项目：万福城小区） | 新罗区西城街道金桥社区侨民路220号 | 2023.9.11上午 | 傅晓鸥 | 是 | 1.地下室电动自行车车未集中停放。 本次检查项目总数32项，项目合格数31项，合格率96.87%。
5 | 2023年第三次物业服务企业“双随机”检查 | 福建福临门物业管理有限公司（被检项目：旺角壹号小区） | 新罗区西陂街道西湖社区登高西路556号 | 2023.9.11上午 | 谢照成 | 是 | 1.配套用房及设备未提供移交清单及台账； 2.未开展承接查验； 3.物业服务合同、电梯维保费未公示； 4.未提供小区总平图，无法确认物业管理用房位置； 5.未建立停车场管理制度，未规范地下室停车秩序； 6.柴油机房、风机房无巡检记录，风机房堆放杂物。 本次检查项目总数32项，项目合格数26项，合格率81.25%。
6 | 2023年第三次物业服务企业“双随机”检查 | 龙岩市瑞和物业管理有限公司（被检项目：厦鑫花园小区） | 新罗区西城街道莲新社区西安南路341号 | 2023.9.11下午 | 郭芳 | 否 | 1.未办理移交手续未建立房屋清册、未建立房屋面积清册、业主名册； 2.未开展承接查验； 3.未公示服务内容、服务事项； 4.未提供小区总平图，现场无法核实物业管理用房位置； 5.风机房堆放杂物； 6.改变风机房用途用于员工休息； 7.消控室、柴油机房、风机房瘫痪； 8.未见公共设施设备维修、养护记录； 9.顶楼无高空抛物标识； 10.水泵房未上锁； 11.地下室堆放杂物、私设护栏隔断。 12.地下车库电动自行车集中充电点未设置隔断。 本次检查项目总数32项，项目合格数20项，合格率62.5%。
7 | 2023年第三次物业服务企业“双随机”检查 | 龙岩市建辉物业管理有限公司（被检项目：华莲小区） | 新罗区西陂街道条围村华莲路48号 | 2023.9.11下午 | 吕功万 | 是 | 1.未办理移交手续未建立房屋清册、未建立房屋面积清册、业主名册； 2.未开展承接查验； 3.未公示服务内容、服务事项。 本次检查项目总数32项，项目合格数29项，合格率90.6%。
8 | 2023年第三次物业服务企业“双随机”检查 | 福建永安物业管理有限公司龙岩分公司（被检项目：万达华城小区） | 新罗区曹溪街道樟柴树社区双龙路1号 | 2023.9.12上午 | 章维峰 | 是 | 1.未建立移交清单及相关台账，未办理承接查验备案； 2.E区地下车库出入口部分消防指示灯脱落； 3.F区2单元人防疏散通道堆放杂物。 本次检查项目总数32项，项目合格数29项，合格率90.6%。
9 | 2023年第三次物业服务企业“双随机”检查 | 龙岩市成誉物业管理有限公司）被检项目：龙西小区） | 新罗区西陂街道西湖社区登高西路666号 | 2023.9.12上午 | 苏晓妹 | 否 | 1.移交清单未签章确认； 2.未办理承接查验备案； 3.未有停车场管理制度，未规范管理地下车库停车秩序； 4.7号楼顶楼消防管道没水。消防栓、水泵房无巡检记录，风机无法启动，多处消防指示灯破损； 5.顶楼高空抛物标识模糊； 6.柴油机房堆放杂物，地下车库堆放杂物； 7.地下车库电动自行车集中充电点未设置隔断。 本次检查项目总数32项，项目合格数25项，合格率78.1%。