## 定稿
附件
龙岩市2024年度第二次物业服务企业“双随机”检查情况表
序号 | 抽查检查事项名称 | 被检查对象 企业名称 | 项目地址 | 抽查日期 | 项目负责人 | 双随机合格率是否大于80% | 现场检查发现问题
1 | 2024年第二次物业服务企业“双随机”检查 | 武平澜郡物业管理有限公司 ﹝被检项目：兰郡•四季花园小区﹞ | 武平县平川街道东城社区东环路77号 | 2024.12.23上午 | 邱春玉 | 是 | 1.保安员着装不规范； 2.消控室无人值班，消控主机故障未及时处理； 3.地下室存在堆放杂物现象； 4.部分监控摄像头故障； 5.未建立物业服务企业安全管理制度； 6.抽烟风机故障，无法启动。 本次检查项目总数32项，项目合格数26项。
2 | 2024年第二次物业服务企业“双随机”检查 | 福建亿航物业管理有限公司武平分公司 （被检项目：中梁首府A区） | 武平县平川街道河东社区平安路9号 | 2024.12.23上午 | 兰银萍 | 是 | 1.部分污水泵故障； 2.柴油发电机故障，无法启动。 本次检查项目总数32项，项目合格数30项。
3 | 2024年第二次物业服务企业“双随机”检查 | 连城红日物业管理有限公司 （被检项目：万星花园小区） | 连城县莲峰镇明光社区宁中路1号 | 2024.12.24上午 | 童文斌 | 是 | 1.物业办公室未设置在物业服务用房； 2.电动自行车集中充电点在地下室未进行防火分隔； 3.电动自行车集中充电点未配备水基灭火器； 4.风机房未上锁； 5.抽查1号楼监控故障； 6.消控室使用热水壶等生活电器。 本次检查项目总数32项，项目合格数26项。
4 | 2024年第二次物业服务企业“双随机”检查 | 连城县星辉物业服务有限公司 （被检项目：明珠城小区） | 连城县莲峰镇东街社区莲中南路 | 2024.12.24上午 | 罗燕丽 | 是 | 1.消防水泵房无管理制度、操作规程未上墙、堆放杂物、火警电话故障； 2.柴油发电机房堆放杂物、火警电话故障； 3.地下室堆放沙发等物品； 4.电动自行车停放在地下室出入口，未配备水基灭火器。 本次检查项目总数32项，项目合格数28项。
5 | 2024年第二次物业服务企业“双随机”检查 | 福建千仟禧物业管理有限公司龙岩漳平分公司 （被检项目：万成铂仕家园小区） | 漳平市菁城街道北郊社区万祥北路77号 | 2024.12.25上午 | 赖东宾 | 是 | 1.未开展承接查验； 2.消控主机故障未及时处理； 3.消防水泵房无管理制度、操作规程上墙，巡查记录不完整； 4.监控储存只有15天。 本次检查项目总数32项，项目合格数28项。
6 | 2024年第二次物业服务企业“双随机”检查 | 漳平盛邦物业服务有限公司 （被检项目：富邦华庭小区） | 漳平市菁城街道北郊社区顶兴路167、169号 | 2024.12.25上午 | 贺茂林 | 否 | 1.未开展承接查验工作； 2.未建立物业服务企业安全管理制度； 3.H区保安员着装不规范； 4.电梯五方通话无人接听； 5.消控主机故障未及时处理； 6.H区消防管网没水； 7.电梯无日常巡查记录。 本次检查项目总数32项，项目合格数25项。
7 | 2024年第二次物业服务企业“双随机”检查 | 龙岩市永定区诚鑫物业管理有限公司 ﹝被检项目：永佳玺院小区﹞ | 永定区凤城街道三角坪33号 | 2024.12.26上午 | 阙耀昌 | 是 | 1.物业服务用房设置养老服务用房； 2.未制定物业服务企业安全管理制度； 3.柴油发电机故障无法启动，抽查风机房无法启动； 4.消防水泵房无管理制度上墙和巡查记录； 5.未制定业主意见登记本。 本次检查项目总数32项，项目合格数27项。
8 | 2024年第二次物业服务企业“双随机”检查 | 龙岩吉祥物业管理有限公司 （被检项目：天鑫财富广场小区） | 永定区凤城街道沿河北路2号 | 2024.12.26上午 | 张雪芳 | 否 | 1.无业主清册； 2.未开展承接查验工作； 3.消控系统瘫痪； 4.抽查2号楼顶楼消防管网没水； 5.保安员未规范着装； 6.抽烟风机、柴油发电机、消防水泵无法启动； 7.监控无法调取一个月记录； 8.未制定火灾、防汛等相关预案； 9.为制定业主意见登记本； 10.2号楼电梯灯罩损坏未及时处理。 本次检查项目总数32项，项目合格数22项。